## Конкуренты
Игрок | Продукт | Объёмы / ряд | ГОТВ / обнаружение / пуск | Срок службы | Ex-исполнение | Электрический пуск | Сертификат (публично) | Ценовой сегмент [требует проверки] | Метка данных | Комментарий для продаж
ООО «Пожарная Автоматика» | УГП-Авт | П: 1–2 м³; К: 0,7 / 1,4 / 2,1 / 3,5 / 7,0 м³ | П: хладон 227еа / ФК-5-1-12; К: только CO₂; трубка 140±10 °C; опция УПТЗ-57; реле давления | П-Х-1: 12 мес. | [требует проверки] | сигнал во внешние цепи (реле); эл.пуск — [требует проверки] | СТО 75562916-001-2025 + заключение ВНИИПО 13.07.2025 | средний (КП П-Х-1 = 43 588 ₽ с НДС 22%) | [факт] | Наш продукт в категории УПА; полный паспорт только у П-Х-1
НТО Пламя | УПА-Г / УПА-Г-П | 0,03–18 м³; модули 0,2–10 л | до 7 ГОТВ (125, 227еа, 318Ц, 23, ФК, CO₂, SF₆); транслятор / колба / УСПА | 10 лет | [требует проверки] | да (опция) | заявлены ТР ЕАЭС / ГОСТ на сайте | средний–премиум | [открытый источник] | Бить ВНИИПО 2025 + СТО; широко закрывает малые щиты
AFESPRO (Афеспро) | УПА (25-0,25/1/2/6-12) | модули 0,25 / 1 / 2 / 6 л | Х125 / 227еа / ФК; термозамок ~57 °C; -20…+50 °C; 2,5 МПа; выпуск ≤10 с | [требует проверки] | [требует проверки] | да | ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.01094/26 (УПА) + др. на МПС/МПА | средний; «цена производителя» | [открытый источник] | SEO «УПА» + проект/монтаж под ключ; силён на малых объёмах
ИСП (УльтраZ) | УПА / АУГПТ «УльтраZ» | сосуды 80 / 150 / 220 / 300 / 350 / 450 см³ | порог 68 / 79 / 93 °C; доп. автоматический пуск | [требует проверки] | [требует проверки] | доп. автопуск (по сертификату) | ЕАЭС RU С-RU.ПБ97.В.00399/22 | средний | [открытый источник] | Маркетинг «единственное АУГПТ с ТР ЕАЭС» — проверить уникальность
Bontel (Бонтел) | СГП-BONTEL; МГП / МГПП; ZETA | СГП 60 / 120 / 200 / 500 мл | CO₂ или хладон 125/227; тепловой замок 57/68/79/93 °C + внешний эл. импульс | [требует проверки] | да, Ex1 в линейке СГП | да | ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00841/23 (СГП) | эконом–средний | [открытый источник] | Сильный вход в щиты/стойки; есть Ex
Спецавтоматика / Пожтехника | АУШТ F-Line | до 1,5 м³ / 3,0 м³ | ФК-5-1-12; термотрубка до 10 м; трубки ~90/150/400 °C; -40…+50 °C | ≥ 10 лет | [требует проверки] | [требует проверки] | [требует проверки] номер сертификата | средний–премиум | [открытый источник] | Бить объёмом К и хладоном на П
СКБ Тензор | АУП-01Ф | до ~10,6 м³ (мод. с 10 л) | Хладон 227еа; сенсорный рукав FireDetec; сигнал на ППКП | [требует проверки] | [требует проверки] | сигнал / принудительный пуск в модификациях | [требует проверки] | средний | [открытый источник] | Сравнивать комплектность и сертификацию
ПироХимика | Парабола | ~1,1 м³ | хладон, прямое действие | [требует проверки] | [требует проверки] | [требует проверки] | [требует проверки] | эконом (низкая цена в базе УГП) | [факт]/[открытый источник] | Бить К-серией и косвенным действием
Эпотос | УГП Эол | 0,25–1 м³ | газогенерация + электропуск | [требует проверки] | [требует проверки] | да | [требует проверки] | [требует проверки] | [факт] | Бить полной энергонезависимостью без электропуска

## Линейка УГП-Авт
Модель | Артикул | Защищаемый объём | ГОТВ / масса | Трубка | Давление | Темп. срабатывания | Цена ₽ с НДС | Срок службы | Статус данных
УГП-Авт-П-Х-1 | А635165.036-ПХ.01 | 1 м³ | хладон 227еа / 1 кг | 4 м в комплекте (КП); макс. до 10–16 м (брошюра П) | 1,8 МПа | 140±10 °C (+опция УПТЗ-57) | 43 588 | 12 мес. | [факт] полный паспорт
УГП-Авт-П-Х-2 | требует заполнения | 2 м³ | хладон 227еа / требует заполнения | комплект 4–6 м; макс. до 10–16 м | 1,8 МПа | 140±10 °C | требует заполнения | требует заполнения | [факт] объём; остальное пусто
УГП-Авт-П-ФК-1 | требует заполнения | 1 м³ | ФК-5-1-12 / требует заполнения | комплект 4–6 м; макс. до 10–16 м | 1,8 МПа | 140±10 °C | требует заполнения | требует заполнения | [факт] объём; остальное пусто
УГП-Авт-П-ФК-2 | требует заполнения | 2 м³ | ФК-5-1-12 / требует заполнения | комплект 4–6 м; макс. до 10–16 м | 1,8 МПа | 140±10 °C | требует заполнения | требует заполнения | [факт] объём; остальное пусто
УГП-Авт-К-У-0,7 | требует заполнения | 0,7 м³ | CO₂ / требует заполнения | комплект до 20 м; макс. до 50 м | 14,7 МПа | 140±10 °C | требует заполнения | требует заполнения | [факт] объём; остальное пусто
УГП-Авт-К-У-1,4 | требует заполнения | 1,4 м³ | CO₂ / требует заполнения | комплект до 20 м; макс. до 50 м | 14,7 МПа | 140±10 °C | требует заполнения | требует заполнения | [факт] объём; остальное пусто
УГП-Авт-К-У-2,1 | требует заполнения | 2,1 м³ | CO₂ / требует заполнения | комплект до 20 м; макс. до 50 м | 14,7 МПа | 140±10 °C | требует заполнения | требует заполнения | [факт] объём; остальное пусто
УГП-Авт-К-У-3,5 | требует заполнения | 3,5 м³ | CO₂ / требует заполнения | комплект до 20 м; макс. до 50 м | 14,7 МПа | 140±10 °C | требует заполнения | требует заполнения | [факт] объём; остальное пусто
УГП-Авт-К-У-7,0 | требует заполнения | 7,0 м³ | CO₂ / требует заполнения | комплект до 20 м; макс. до 50 м | 14,7 МПа | 140±10 °C | требует заполнения | требует заполнения | [факт] объём; остальное пусто

## Нормативка УПА
Тема | Содержание | Источник | Метка | Вывод для продаж
Определение УПА | АУП, независимая от внешнего питания/управления + сигнал о пожаре во внешние цепи | ТР ЕАЭС 043/2017 | [открытый источник] | Без сигнала — не УПА по определению
Когда вместо АУП | В специально оговоренных случаях СП 486 | СП 486 п.1.1 | [открытый источник] | Не обещать УПА «везде вместо АУП»
Электрощиты/шкафы | ≥ 0,03 м³ — защита; допускается УПА вместо АУП | СП 486 табл.4 + прим. | [открытый источник] | Ключевой драйвер спроса
АСУ ТП | Локальная УПА + СПС в помещении может заменить АУП на всё помещение | СП 486 табл.3 прим. | [открытый источник] | Вход в пром. объекты
СП 485 с 01.01.2026 | Раздел 13 УПА; для негазовых — СТО с МЧС + огневые испытания; состав ПД | СП 485 изм. №1 | [открытый источник] | Актуализировать one-pager
Газовые УПА и СТО | п.13.3: СТО при проектировании УПА за исключением газовых | СП 485 п.13.3 | [открытый источник] | Для УГП-Авт акцент на ТР ЕАЭС/ВНИИПО, не только реестр СТО
Порог vs наша линейка | Норма от 0,03 м³; УГП-Авт-П от 1 м³ | сравнение | [факт] | Дыра 0,03–1 м³ → go/OEM/partner

## SWOT и вердикт
Тип | Пункт | Метка
S — сила | Энергонезависимость + реле/сигнал (признаки УПА) | [факт]
S — сила | СТО + ВНИИПО 13.07.2025 | [факт]
S — сила | Разделение П (хладон/ФК) и К (CO₂) после коммюнике 11.08.2026 | [факт]
S — сила | Склад 200 комплектов к отгрузке | [факт]
W — слабость | Срок службы П-Х-1 = 12 мес. vs ~10 лет у конкурентов | [факт]
W — слабость | Нижняя граница П = 1 м³ при норме от 0,03 м³ | [факт]
W — слабость | Трубка 140 °C vs маркетинг 57–93 °C у конкурентов | [факт]/[открытый источник]
W — слабость | Сайт УГП-Авт был дубликатом МПТИ (10.08.2026) | [факт]
W — слабость | Прайс в целом не утверждён (кроме КП П-Х-1) | [факт]
O — возможность | СП 486/485 как нормативный драйвер УПА | [открытый источник]
O — возможность | Рост категорийных запросов «автономное газовое пожаротушение» (+314% в базе) | [факт]/[требует проверки] период
O — возможность | Партнёр/OEM на 0,03–1 м³ + фокус на 1–7 м³ | [факт]
T — угроза | AFESPRO, УПА-Г, Bontel, УльтраZ, F-Line | [открытый источник]
T — угроза | Зависимость от импортного ГОТВ (хладон/ФК) | [факт]
T — угроза | План 200 шт. до 31.12.2026 при незакрытой подготовке | [факт]
Вердикт | Нормативный драйвер УПА — зелёный | [открытый источник]
Вердикт | Язык УПА в материалах — жёлтый (доработать до 24.08.2026) | [факт]
Вердикт | Позиция 0,03–1 м³ — красный | [факт]
Вердикт | Позиция 1–7 м³ + склад 200 — жёлтый | [факт]

## Дорожная карта
Блок | Срок | Задача | Роль | KPI
1. Язык УПА | 19–24.08.2026 | Блок «УГП-Авт = газовая УПА» в брошюре/сайте | продукт + маркетинг | Текст утверждён до 24.08
1. Язык УПА | 19–24.08.2026 | Таблица vs УПА-Г / AFESPRO / F-Line / УльтраZ / Bontel / АУП-01Ф | продукт + маркетинг | Таблица в презентации
1. Язык УПА | 19–24.08.2026 | Нормативный one-pager СП 486/485 | продукт + техподдержка | PDF/слайд до 24.08
1. Язык УПА | 19–24.08.2026 | Матрица объёмов <1 / 1–3 / 3–7+ м³ | продукт + продажи | Матрица готова
2. Презентация | 25–28.08.2026 | Презентация категории УПА → оффер УГП-Авт | продукт | 1 сессия; список участников
2. Презентация | 25–28.08.2026 | Q&A: 57 °C, срок службы, малые щиты, CO₂ | продукт + продажи | Протокол в день сессии
3. Совещание | 31.08–01.09.2026 | Приоритеты сегментов УПА | продажи + маркетинг + продукт | Список в протоколе
3. Совещание | 31.08–01.09.2026 | Решение по 0,03–1 м³: SKU / OEM / партнёр | продукт + финансы | go / hold / partner
3. Совещание | 31.08–01.09.2026 | План Q4 2026 / Q1 2027 | продажи + финансы | Цифры в протоколе (не заранее)
4. Продажи+идеи | 01–30.09.2026 | КП/скрипты с блоком УПА | продажи | Шаблоны обновлены
4. Продажи+идеи | ≤30.09.2026 | Карточка идеи «малые щиты» | продукт | В реестре идей
5. Масштаб | 01.10–31.12.2026 | SEO «УПА электрощит» + КП по сегментам | маркетинг + продажи | Материалы online
5. Масштаб | до 31.12.2026 | Закрытие склада УГП-Авт | продажи | 200 шт.

## Пробелы данных
Блок ТЗ | Чего нет | Зачем нужно | Статус
Рынок в целом | Ёмкость рынка газового ПТ РФ в ₽ и шт. | Раздел 1 ТЗ | нет данных
Рынок в целом | Кигалийская поправка: сроки/квоты для РФ по 125/227еа | Нормативный блок | [требует проверки]
Конкуренты | Объёмы производства Афеспро / Bontel / ИСП | ТЗ п.3 приоритетных конкурентов | нет данных
Конкуренты | Ключевые клиенты конкурентов | ТЗ п.3 | нет данных
Конкуренты | Актуальные выписки ФСА на дату сделки | Проверка сертификатов | есть только публичные номера
Продукт | Артикулы/массы/цены 8 SKU кроме П-Х-1 | Сравнительная таблица модулей | требует заполнения
Клиенты | Выгрузка CRM (сегмент, объект, статус, сумма) | Раздел 5 ТЗ | не загружена
Клиенты | Типовые возражения и объекты-маяки | Раздел 5 ТЗ | не загружены
Коммерция | Полные прайсы МГХ / СГП / конкурентов | Тактика отработки запросов | не загружены

## Легенда
Метка | Значение
[факт] | Из внутренних отчётов / коммюнике 11.08.2026 / КП / базы УГП-Авт
[открытый источник] | Сайт производителя, нормативные обзоры, публичные реестры сертификатов
[требует проверки] | Не подтверждено первичным файлом заказчика или актуальной выпиской ФСА
Дата сборки | 19.08.2026
Компания | ООО «Пожарная Автоматика»
Связанные файлы | reports/SVODKA-naydennogo-UPA-UGP-2026.md; reports/UPA-analiz-dorozhnaya-karta-2026.md